采购需求

一、商务条款

	序号
	商务条款
	要求

	1
	付款方式
	供货、验收合格后，成交供应商按采购人要求凭国家正式发票及相关证明文件向采购人申请付款，采购人收到申请后在15个工作日内结清全部货款。

	2
	供货地点
	采购人指定地点

	3
	供货期限
	根据采购人实际工作要求分批次发货 

	4
	验收方法及标准
	按照签订的采购合同、采购需求及标准对每一环节、标准的履约情况进行验收。验收结束后，应当出具验收书，由双方共同签署。


二、技术需求
	序号
	名      称
	规     格
	单位
	数量
	参数
	备注

	1
	砷铈催化分光光度法尿碘试剂盒（化学法）（0-300μg/L）
	要求一份试剂盒含有两瓶亚砷酸，两瓶过硫酸铵
	盒
	21
	国标法尿碘检测试剂盒 疾控中心专用尿碘检测试剂盒，操作方法：WS/T107-2016
	分两次供货，2-3月份供一盒，一次为5-6月份20盒，且为当次试剂盒的最新日期

	2
	砷铈催化分光光度法尿碘试剂盒（化学法）（300-1200μg/L）
	要求一份试剂盒含有两瓶亚砷酸，两瓶过硫酸铵
	盒
	4
	国标法尿碘检测试剂盒 疾控中心专用尿碘检测试剂盒，操作方法：WS/T107-2016
	供货日期为5-6月份，且为当次试剂盒的最新日期

	3
	盐碘质控样
	GBW10006、GBW10007，2026年定值
	套
	6
	定值单位为中国疾病预防控制中心营养与健康所#国家碘缺乏病参照实验室,提供国家标准物质证书
	

	4
	尿碘质控(0~300μg/L)
	GBW09108、GBWO9110，2026年定值
	套
	5
	定值单位为中国疾病预防控制中心营养与健康所#国家碘缺乏病参照实验室,提供国家标准物质证书
	

	5
	高尿碘质控(500~800rg/L)
	GBW09111、GBW09112，2026年定值
	套
	2
	定值单位为中国疾病预防控制中心营养与健康所#国家碘缺乏病参照实验室,提供国家标准物质证书
	

	6
	砷铈催化分光光度法水碘检测试剂盒（0-100μg/L）
	
	盒
	1
	参考方法国家碘缺乏病参照实验室水碘检测推荐方法
	供货日期为2-3月份，且为当次试剂盒的最新日期

	7
	水碘质控样
	高中低三种浓度/套
	套
	1
	定值单位为中国疾病预防控制中心营养与健康所#国家碘缺乏病参照实验室,提供国家标准物质证书
	供货日期为2-3月份，且为当次试剂盒的最新日期

	8
	无水硫酸钠小柱
	3g/6ml，30支/盒
	盒
	5
	
	

	9
	HLB萃取柱
	500mg/6ml，30支/盒
	盒
	5
	
	

	10
	反向C18萃取柱
	6ml，30支/盒
	盒
	5
	
	

	11
	固相微萃取瓶
	适配安捷伦3合1进样器，100/盒
	盒
	3
	
	

	12
	氨氮流动注射粉包（一整套：包括缓冲溶液、水杨酸钠溶液、硝普纳溶液、二氯异氰酸钠溶液））
	4包/套
	套
	6
	与宝德氨氮流动注射仪配套
	

	13
	氰化物
	50ug/ml
	支
	3
	提供国家标准物质证书，三盒分别一25年12月份和26年4月份和9月份供货3盒
	

	14
	ACQUITY UPLC BEH C18柱
	1.7um 2.1*100mm
	盒
	2
	Waters(made in Ireland)
	

	15
	HP-5MS UI色谱柱
	30m*0.25mm*0.25um
	个
	1
	安捷伦货号19091S-433UI
	

	16
	50ml离心管架
	50mL，25孔
	个
	10
	Biologix巴罗克货号 19287
	

	17
	50ml离心管架
	孔径30mm，30位，塑料
	个
	5
	
	

	18
	汞溶液标准物质
	1000ug/mL
	支
	2
	提供国家标准物质证书，要求五年有效期
	

	19
	水中汞质控
	10ug/L以下
	支
	1
	提供国家标准物质证书，要求五年有效期
	

	20
	阴离子合成洗涤剂
	1000mg/L
	支
	2
	提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌
	

	21
	挥发性酚标准溶液
	1000mg/L
	支
	2
	提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌
	

	22
	水中5种卤代烃标准
	甲醇中5种挥发性卤代烃,1000mg/L，2ml，阿尔塔
	支
	6
	提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌
	

	23
	11种半挥发性有机物混标
	包含六氯苯、七氯、马拉硫磷、乐果、百菌清、毒死蜱、敌敌畏、溴氰菊酯、五氯酚、2，4，6-三氯酚、邻苯二甲酸二酯，其中乐果、五氯酚、溴氰菊酯为200ug/ml，其余为100ug/ml，5ml
	支
	2
	有效期需要五年或此标准的最长效期，提供国家标准物质证书
	

	24
	甲醇中26种卤代烃混标溶液
	包含氯乙烯、1，1二氯乙烯、二氯甲烷、1，2二氯乙烯、三氯甲烷、1，2-二氯乙烷、四氯化碳、苯、三氯乙烯、二氯一溴甲烷、甲苯、一氯二溴甲烷、四氯乙烯、氯苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、三溴甲烷、对二氯苯、1，2，4-三氯苯、1，3，5-三氯苯、六氯丁二烯、1，2，3-三氯苯，1000ug/ml，2ml/支，溶剂为甲醇
	支
	2
	有效期需要五年或此标准的最长效期，提供国家标准物质证书
	

	25
	甲醇中环氧氯丙烷溶液标准物质
	1000ug/ml，2ml，溶剂甲醇
	支
	2
	有效期需要五年或此标准的最长效期，提供国家标准物质证书
	

	26
	乙草胺
	1000μg/mL
	支
	2
	提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌
	

	27
	土臭素，2-甲基异莰醇混标
	1000μg/mL
	支
	2
	提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌
	

	28
	2-异丁基-3-甲氧基吡嗪
	1000μg/mL
	支
	1
	提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌
	

	29
	七种苯系物混标
	1.0mg/ml，介质是甲醇,2ml
	支
	4
	有效期需要五年或此标准的最长效期，提供国家标准物质证书
	

	30
	七种苯系物混标
	1000ug/ml，（溶剂二硫化碳）,2ml
	支
	4
	有效期需要五年或此标准的最长效期，提供国家标准物质证书
	

	31
	氟苯 (C6H5F)
	1000 mg/L，溶剂为甲醇
	支
	1
	产品号：1ST000514-1000M，有效期需要五年或此标准的最长效期，提供国家标准物质证书
	

	32
	4-溴氟苯 （C6H4BrF，简称 BFB）
	1000 mg/L，溶剂为甲醇
	支
	1
	产品号：1ST000511-1000M，有效期需要五年或此标准的最长效期，提供国家标准物质证书
	

	33
	1,2-二氯苯-D4 (C6Cl2D4)
	1000 mg/L，溶剂为甲醇
	支
	1
	产品号：1ST000343-1000M，有效期需要五年或此标准的最长效期，提供国家标准物质证书
	

	34
	苊-D10、菲-D10、䓛-D12混合溶液或三种物质的单标
	100µg/mL
	支
	1
	产品号：1ST000343-1001M，有效期需要五年或此标准的最长效期，提供国家标准物质证书
	

	35
	气相色谱手动进样针
	10ul
	支
	2
	安捷伦货号5190-1490
	

	36
	自动进样针
	10ul
	支
	2
	安捷伦货号8010-0129
	

	37
	进样口衬管
	超高惰性，不分流，直型，2 mm 内径
	支
	5
	安捷伦货号5190-6168
	

	38
	AS19 阴离子分析柱
	 4*250mm（赛默飞）
	根
	1
	赛默飞
	

	39
	AG19 阴离子保护柱 
	4*50mm（赛默飞）
	根
	1
	赛默飞
	

	40
	阴离子抑制器 4mm
	赛默飞
	个
	1
	赛默飞
	

	41
	电子封盖器
	安捷伦
	个
	1
	安捷伦货号5191-5615
	

	42
	10ml顶空瓶
	100个/包
	包
	10
	适配丹尼HSS-86.50plus全自动顶空进样器
	

	43
	溶解性总固体质控样
	浓度100mg/L左右，100ml/瓶
	瓶
	12
	5瓶效期至少在效期在26年6月，其余效期在27年2月以后
	

	44
	溶解性总固体质控样
	浓度170mg/L左右，100ml/瓶
	瓶
	12
	5瓶效期至少在效期在26年6月，其余效期在27年2月以后
	

	45
	一次性蓝色丁腈手套
	100支/盒，M号，10盒/箱
	箱
	3
	
	

	46
	一次性蓝色丁腈手套
	100支/盒，S号，10盒/箱
	盒
	1
	
	

	47
	螺口样品瓶
	2ml、棕色12mm
	包
	5
	安捷伦货号5190-9590
	

	48
	样品瓶盖
	2ml带隔垫12mm
	包
	5
	安捷伦货号5190-7021
	

	49
	三氯乙酸、二氯乙酸标准溶液
	1000mg/L，溶剂水
	支
	1
	提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌，且在投标时标注效期时长
	

	50
	三氯乙酸质控样
	91.9μg/mL，溶剂水
	支
	1
	提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌
	

	51
	氯酸盐质控品
	1.34μg/mL
	支
	1
	提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌
	

	52
	高氯酸盐标准溶液
	100ug/ml
	支
	1
	提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌
	

	53
	高氯酸盐质控品
	3.99μg/mL
	支
	1
	提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌
	

	54
	水中草甘膦溶液标准样品
	100ug/mL 1mL 
	支
	1
	提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌
	

	55
	水中草甘膦质控品
	70.4μg/mL
	支
	1
	提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌
	

	56
	1/5高锰酸钾滴定液GBW(E)081604 
	500ml/瓶，0.1mol/L 
	瓶
	1
	提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌
	

	57
	1/2草酸钠标准溶液 GBW(E)081605
	500ml/瓶，0.1mol/L 
	瓶
	1
	提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌
	

	58
	高锰酸盐指数质控样
	浓度在1-3mg/L
	支
	2
	提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌
	

	59
	乙二胺四乙酸二钠（EDTA）
	0.100mol/L,500ml/瓶
	瓶
	1
	提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌
	

	60
	总硬度质控品
	中等浓度
	
	2
	提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌
	

	61
	缓冲溶液总硬度检测专用BWZ8254-2016
	500ml/瓶 
	瓶
	1
	提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌
	

	62
	硫代硫酸钠容量分析用溶液标准物质
	500mL/瓶；0.1mol/L
	瓶
	1
	提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌
	

	63
	甲醛标准溶液
	1.0mg/mL，20ml
	支
	2
	有效期到2026年11月之后，提供国家标准物质证书
	

	64
	甲醛质控标准溶液
	0-2mg/mL
	支
	2
	有效期到2026年11月之后，提供国家标准物质证书
	


